# STETESKOP (547 000)

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steteskop, özellikle kan basıncı ölçümü için kullanılmalıdır.

- Steteskop, kulak zeytinleri, kulak boruları, bağlantı parçası, kauçuk Y hortumu ve ses alıcısından (tambur) meydana gelmelidir.

- Ses alıcısı, yassı model ve tek taraflı olmalıdır.

- Tambur kromajlı olup, 30 mm çapında ve üzerinde marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır.

- Steteskop simetrik bir yapıda olmalı, metal kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.

- Kauçuk Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.

- Kauçuk Y hortumunun orijinal rengi gri olmalı, isteğe bağlı olarak renk seçeneği (siyah, lacivert, yeşil ve kırmızı) bulunmalıdır.

- Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini bozacak, engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır.

- Kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen plastikten olmalıdır.

- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei,  marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma  belirtilmiş olmalıdır.

- Steteskop Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.

- 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olmalıdır.