PRT 1000 ATEŞÖLÇER

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz, ağız, koltukaltı veya makattan ateş ölçmek için kullanılmalıdır.

- Ateş ölçer dijital olmalıdır.

- Ateş ölçer su geçirmez olmalıdır.

- Ateş ölçer cam ve cıva içermemelidir.

- Ateş ölçerin ucu hasta konforu açısından yumuşak uçlu olmalıdır.

- Ateş ölçer hastaya zarar vermeyecek tarzda ergonomik olmalıdır.

- Cihazın LCD ekranı olmalı, ölçüm sonuçları ekrandan izlenebilmelidir.

- Cihazın üzerinde açma/kapama düğmesi olmalıdır.

- Cihaz son ölçüm sonucunu hafızasında saklamalıdır.

- Cihaz  koruyucu başlık ve pili ile birlikte verilmelidir.

- Uluslar arası geçerli kalite belgelerinden birisine sahip olmalıdır.

- Türkçe kullanım kılavuzu olmalı ve ülke çapındaki servislerin isim ve adresleri kılavuzda belirtilmiş olmalıdır.

- Cihaz Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.