                     BRAUN IRT 6525 THERMOSCAN KULAKTAN ATEŞ ÖLÇER
1. Yeni doğanların, çocukların ve yetişkinlerin kullanımına uygun olmalıdır.

2. Birkaç saniyede en doğru ölçümü sağlar.
3. Ölçüm aralığı 34°-42.2°C aralığında olup ±0.2°C kesinlik sağlamalıdır.
4. Yaş hassasiyeti teknolojisi ile yaşa göre ayarlanabilir renk kodlu ateş rehberi mevcut olmalıdır.

5. Karanlıkta ölçüm yapabilmek için gece ışığı bulunmalıdır.

6. Son ölçüm alındıktan 15 saniye sonra otomatik kapanmalıdır.
7. Son 9 ölçümü kaydeden hafızaya sahip olmalıdır.
8. Kolay okunabilen geniş LCD ekrana sahip olup ekranı gece ışıklandırmasına sahip olmalıdır.
9. Ultra konfor sağlayan ısıtmalı yumuşak uca sahip olmalıdır.
10. Doğru yerleşimi ve ölçümü sağlayan sesli ve ışıklı uyarı sistemi mevcut olmalıdır.
11. Cihaz ile birlikte saklama kabı, 2 adet 1.5V AA pil ve 21 Adet hijyenik kullan at filtre verilmelidir.
12. BPA ve Latex içermemelidir.
13. C (Celsius) ve F (Fahrenheit) olmak üzere iki değerde ölçüm yapabilmelidir. 

14. Cihaz 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve ürün

takip sistemine kayıtlı olmalıdır.

